Załącznik nr 1

...........................................

(miejscowość, data)

..............................................

(Pieczęć wykonawcy)

# FORMULARZ  OFERTY

LLP Sp. z o. o.

ul. Krańcowa 2a

66-100 Sulechów

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa sprzętu medycznego – część 2” (oznaczenie sprawy: LLPS.02.04.2025.DS2):

- OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za cenę ryczałtową brutto ………………………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………….) zgodnie z wypełnionym  formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- OŚWIADCZAMY, że posiadamy wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty, spełniamy wszystkie warunki udziału w niniejszym  postępowaniu i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że posiadamy doświadczenie i wiedzę z zakresu objętego przedmiotem zamówienia niezbędne do jego prawidłowego wykonania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym.

- OŚWIADCZAMY, że dostawy objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

- OŚWIADCZAMY, iż w ramach wszystkich dostarczanych elementów udzielamy gwarancji na

przedmiot umowy według danych z poniższej tabeli:

| L.p. | Elementy przedmiotu zamówienia | Okres gwarancji (w miesiącach) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG wszechstronny - min. 24 m-ce |  |

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz wyjaśnieniami i zmianami przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym  i projekcie umowy.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte  w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.

- DOSTAWY objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

| Nazwa i adres Podwykonawcy (podać o ile to wiadome na etapie składania oferty) | Zakres powierzony do wykonania podwykonawcy |
| --- | --- |
| ……………………………………………. …………………………………………….. | ……………………………………………. …………………………………………….. |

*niepotrzebne  skreślić

- OŚWIADCZAMY, iż w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

polegamy na zasobach podmiotów trzecich wskazanych poniżej:

| Nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasoby | Zakres udostępnionych zasobów |
| --- | --- |
| ……………………………………………. …………………………………………….. | zdolności zawodowe* lub sytuacja ekonomiczna* |

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.**

** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. Należy wówczas niniejsze oświadczenie wykreślić.

- INFORMUJEMY***, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących  towarów  lub  usług …………………………

(podać nazwę, rodzaj), których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………… zł netto*.

***dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

  - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

  - mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

  - importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych.

- Dane wykonawcy:

| miejscowość, kod: | ............................................................................................................ |
| --- | --- |
| ulica: | ............................................................................................................ |
| województwo: | ............................................................................................................ |
| telefony: | ............................................................................................................ |
| fax.: | ............................................................................................................ |
| e-mail: | ............................................................................................................ |

adres do korespondencji:............................................................................................................

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - .............................................................................

  - .............................................................................

Podpisano:

........................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik nr 1a

...................................

(pieczęć podmiotu)

# FORMULARZ  –  OPIS PRZEDMIOTU OFERTY

„Dostawa sprzętu medycznego – część 2” (oznaczenie sprawy: LLPS.02.04.2025.DS2):

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Potwierdzam, że oferowany przedmiot spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia, że oferowany przedmiot spełnia wymagania (w każdym wierszu należy wpisać „TAK”) | Oferowany parametr (podać zakres i opisać, jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Aparat USG wszechstronny |  |  |
|  | Producent, nazwa, typ: |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku |  |  |
|  | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz oraz z wbudowanego akumulatora |  |  |
|  | W pełni cyfrowy szerokopasmowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej |  |  |
|  | Aparat mobilny w formie laptopa |  |  |
|  | Praca w zakresie min. od 2 MHz do 18 MHz |  |  |
|  | Dynamika systemu co najmniej 180dB |  |  |
|  | Możliwość pracy na wbudowanej baterii minimum 70 minut |  |  |
|  | Czas całkowitego ładowania akumulatorów max. 3 godziny |  |  |
|  | Aparat wyposażony w monitor LED o przekątnej min. 15’’ i rozdzielczości min. 1024x768 |  |  |
|  | Waga aparatu wraz z baterią poniżej 5 kg |  |  |
|  | Start systemu z trybu czuwania w czasie poniżej 6 sekund |  |  |
|  | Start systemu od momentu pełnego uruchomienia urządzenia poniżej 45 sekund |  |  |
|  | Czas wyłączenia systemu poniżej 15 s |  |  |
|  | Dwa aktywne porty do głowic wbudowane w aparat |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia do aparatu co najmniej 4 głowic |  |  |
|  | Zainstalowane w oferowanym aparacie oprogramowanie do badań: - ortopedycznych - naczyniowych - brzusznych - urologicznych - ginekologiczno-położniczych - małych narządów - mięśni szkieletowych - kardiologicznych - medycyny ratunkowej - anestezjologicznych |  |  |
|  | Dedykowany do aparatu wózek o wadze nieprzekraczającej 25 kg wyposażony w: - 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania o średnicy min. 125 mm, - uchwyty na głowice i żel - zabezpieczenie przed odłączeniem aparatu od wózka przez niepowołane osoby - możliwość regulacji wysokości min 20 cm, - dedykowane miejsce na videoprinter, - dodatkowa półka na akcesoria |  |  |
|  | Tryby pracy aparatu |  |  |
|  | B-mode |  |  |
|  | Kolor Doppler |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler PW (Pulsed Wave) |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie Doppler CW (Continuous Wave) |  |  |
|  | Tryb M-mode |  |  |
|  | Tryb Dopplera kierunkowego |  |  |
|  | Regulowana głębokość penetracji w trybie 2D |  |  |
|  | Zakres głębokości penetracji ≥ (1 ÷ 30) cm |  |  |
|  | Zmiana głębokości penetracji co ≤ 1 cm |  |  |
|  | Zakres regulacji siły akustycznej ≥ (10 ÷ 100)% |  |  |
|  | Liczba ustawień różnych prędkości prezentacji w trybie M-mode ≥ 8 |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków w trybie nadawania i odbioru z maksymalną ilością linii min. 7 na głowicach liniowych i typu convex |  |  |
|  | Technologia redukcji plamek ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku |  |  |
|  | Automatyczne ustawienie obszaru zainteresowania ROI na badanym naczyniu |  |  |
|  | Automatyczne ustawienie kąta bramki w trybie PW i Kolor Doppler |  |  |
|  | Automatyczny dobór wielkości bramki i jej pozycji w trybie PW |  |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 40 000 obrazów |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 sek. |  |  |
|  | Możliwość przełączania widoku do trybu pełno ekranowego za pomocą jednego przycisku |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 400 obrazów/sek. |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 100 obrazów/sek |  |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 2 zakresy częstotliwości |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: 2.7mm/s do 9.24 m/s |  |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w trybie Dopplera Pulsacyjnego w zakresie: min. od 1 mm do 30 mm |  |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej dla głowic liniowych w zakresie: min. +/- 30 stopni z możliwością zmiany odchylenia ze skokiem co 1 stopień |  |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 89 stopni |  |  |
|  | M - mode anatomiczny |  |  |
|  | Automatyczny pomiar IMT |  |  |
|  | Spektralny Doppler Tkankowy |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z trzech niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacji z kolorowym Dopplerem |  |  |
|  | Powiększenie obrazu min. 10x |  |  |
|  | Regulacja wzmocnienia TGC min. 8 segmentów |  |  |
|  | Regulacja wzmocnienia LGC min. 2 segmenty |  |  |
|  | Wbudowany adapter Wi-Fi |  |  |
|  | Menu w języku polskim |  |  |
|  | Dodatkowe oprogramowanie zainstalowane w aparacie |  |  |
|  | Oprogramowanie do obrazowania igły biopsyjnej |  |  |
|  | Głowice |  |  |
|  | Szerokopasmowa elektroniczna głowica typu liniowego do badań naczyniowych, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, nerwów, pediatrycznych |  |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 4-15 MHz |  |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych- minimum 192 |  |  |
|  | Szerokość pola min 38 mm |  |  |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm |  |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną |  |  |
|  | Głowica typu convex do badań brzusznych |  |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 5-1 MHz |  |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 128 |  |  |
|  | Kąt pola skanowania minimum 54° |  |  |
|  | Szerokość minimum 50 mm |  |  |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm |  |  |
|  | Głowica sektorowa typu Phased Array |  |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 4-1 MHz |  |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 64 |  |  |
|  | Pole widzenia co najmniej 90° |  |  |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o szerokopasmową elektroniczną głowicę typu liniowego do badań naczyniowych, narządów płytko położonych, mięśniowo-szkieletowych, nerwów, skóry |  |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 10-20 MHz |  |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych- minimum 128 |  |  |
|  | Szerokość pola min 12 mm |  |  |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową typu „hokej” |  |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 15-6 MHz |  |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych- minimum 128 |  |  |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm |  |  |
|  | Szerokość pola FOV 26 mm |  |  |
|  | System archiwizacji |  |  |
|  | Wbudowany dysk SSD o pojemności minimum 240 GB |  |  |
|  | Zapis obrazów na zewnętrzne nośniki poprzez złącze USB - minimum 2 porty USB |  |  |
|  | Złącze Ethernet - minimum 1 port |  |  |
|  | Złącze HDMI |  |  |
|  | Złącze Ethernet |  |  |
|  | Dedykowane złącze EKG |  |  |
|  | DICOM |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji w „chmurze” |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały |  |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie kraju |  |  |

......................, data ………… 2025 r.

Podpisano:

......................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik nr 2

...................................

(pieczęć podmiotu)

# OŚWIADCZENIE

# O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zadnia pn.: „Dostawa sprzętu medycznego – część 2” (oznaczenie sprawy: LLPS.02.04.2025.DS2) oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

- istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a beneficjentem, w ramach której jeden z wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy beneficjent i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.

Jednocześnie, w związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), oświadczamy, iż nie jesteśmy podmiotem umieszczonym (lub powiązanym z nim) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami. *

* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółki cywilnej) bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z Wykonawców.

......................, data ………… 2025 r.

Podpisano:

......................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik nr 3

...................................

(pieczęć podmiotu)

# FORMULARZ  CENOWY

„Dostawa sprzętu medycznego – część 2” (oznaczenie sprawy: LLPS.02.04.2025.DS2)

| Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto za sztukę (zł) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za sztukę (zł) | Cena brutto ogółem (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 + (5*6) | 8 = 3 * 7 |
| 1. | Aparat USG wszechstronny | 1 | szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

SŁOWNIE ŁĄCZNIE BRUTTO :

………………………………………………………………………………………………………. zł

......................, data ………… 2025 r.

Podpisano:

......................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)