Załącznik nr 1

...........................................

(miejscowość, data)

..............................................

(Pieczęć wykonawcy)

# FORMULARZ  OFERTY

LLP Sp. z o. o.

ul. Krańcowa 2a

66-100 Sulechów

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa sprzętu medycznego – część 3” (oznaczenie sprawy: LLPS.04.11.2025.DS4):

- OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za cenę ryczałtową brutto ………………………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………….) zgodnie z wypełnionym  formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- OŚWIADCZAMY, że posiadamy wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty, spełniamy wszystkie warunki udziału w niniejszym  postępowaniu i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że posiadamy doświadczenie i wiedzę z zakresu objętego przedmiotem zamówienia niezbędne do jego prawidłowego wykonania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym.

- OŚWIADCZAMY, że dostawy objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

- OŚWIADCZAMY, iż w ramach wszystkich dostarczanych elementów udzielamy gwarancji na

przedmiot umowy według danych z poniższej tabeli:

| L.p. | Elementy przedmiotu zamówienia | Okres gwarancji (w miesiącach) |
| --- | --- | --- |
| 1. | meble medyczne – biurko medyczne - min. 12 m-cy |  |
| 2. | meble medyczne – szafka medyczna zlewowa - min. 12 m-cy |  |
| 3. | meble medyczne – szafka medyczna „500” - min. 12 m-cy |  |
| 4. | meble medyczne – szafka medyczna „600” - min. 12 m-cy |  |
| 5. | meble medyczne – szafka wisząca „500 - min. 12 m-cy |  |
| 6. | meble medyczne – szafka wisząca „600” - min. 12 m-cy |  |

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz wyjaśnieniami i zmianami przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym  i projekcie umowy.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte  w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.

- DOSTAWY objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

| Nazwa i adres Podwykonawcy (podać o ile to wiadome na etapie składania oferty) | Zakres powierzony do wykonania podwykonawcy |
| --- | --- |
| ……………………………………………. …………………………………………….. | ……………………………………………. …………………………………………….. |

*niepotrzebne  skreślić

- OŚWIADCZAMY, iż w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

polegamy na zasobach podmiotów trzecich wskazanych poniżej:

| Nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasoby | Zakres udostępnionych zasobów |
| --- | --- |
| ……………………………………………. …………………………………………….. | zdolności zawodowe* lub sytuacja ekonomiczna* |

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.**

** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. Należy wówczas niniejsze oświadczenie wykreślić.

- INFORMUJEMY***, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących  towarów  lub  usług ………………………

(podać nazwę, rodzaj), których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………… zł netto*.

***dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

  - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

  - mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

  - importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych.

- Dane wykonawcy:

| miejscowość, kod: | ............................................................................................................ |
| --- | --- |
| ulica: | ............................................................................................................ |
| województwo: | ............................................................................................................ |
| telefony: | ............................................................................................................ |
| fax.: | ............................................................................................................ |
| e-mail: | ............................................................................................................ |

adres do korespondencji:............................................................................................................

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - .............................................................................

  - .............................................................................

Podpisano:

........................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik nr 1a

...................................

(pieczęć podmiotu)

# FORMULARZ  –  OPIS PRZEDMIOTU OFERTY

„Dostawa sprzętu medycznego – część 3” (oznaczenie sprawy: LLPS.04.11.2025.DS4):

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Potwierdzam, że oferowany przedmiot spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia, że oferowany przedmiot spełnia wymagania (w każdym wierszu należy wpisać „TAK”) | Oferowany parametr (podać zakres i opisać, jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | meble medyczne – biurko medyczne |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | rodzaj: biurko lekarskie |  |  |
| 3. | szerokość: 1600 mm |  |  |
| 4. | głębokość: 800 mm |  |  |
| 5. | wysokość: 740 mm |  |  |
| 6. | 3 szuflady z centralnym zamkiem bębnowym |  |  |
| 7. | metalowy stelaż połączony z blatem i kontenerkiem z szufladami |  |  |
| 8. | blat z płyty meblowej o grubości 18 mm |  |  |
| 9. | stopki z regulacją wysokości |  |  |
| 10. | atest higieniczny dopuszczający stosowanie w placówkach medycznych |  |  |
| II | meble medyczne – szafka medyczna zlewowa |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | rodzaj: szafka medyczna zlewowa (bez zlewu) |  |  |
| 3. | szerokość: 600 mm |  |  |
| 4. | głębokość: 550 mm |  |  |
| 5. | wysokość: 900 mm |  |  |
| 6. | konstrukcja mebli szkieletowa wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych przed korozją, zewnętrzna (widoczna) część profila gładka bez załamań |  |  |
| 7. | wypełnienie szkieletu mebli z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm obustronnie laminowanej melaminą |  |  |
| 8. | wszystkie profile aluminiowe połączone złączkami |  |  |
| 9. | blat z żywicy fenolowej, grubość 16 mm |  |  |
| 10. | 2 x drzwi pełne |  |  |
| 11. | zawiasy z cichym domykiem |  |  |
| 12. | uchwyty C-kształtne wykonane z metalu |  |  |
| 13. | nóżki o wysokości min 100 mm z możliwością poziomowania w zakresie min.20 mm |  |  |
| 14. | atest higieniczny dopuszczający stosowanie w placówkach medycznych |  |  |
| III | meble medyczne – szafka medyczna „500” |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | rodzaj: szafka medyczna 3-szufladowa |  |  |
| 3. | szerokość: 500 mm |  |  |
| 4. | głębokość: 550 mm |  |  |
| 5. | wysokość: 900 mm |  |  |
| 6. | konstrukcja mebli szkieletowa wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych przed korozją, zewnętrzna (widoczna) część profila gładka bez załamań |  |  |
| 7. | wypełnienie szkieletu mebli z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm obustronnie laminowanej melaminą |  |  |
| 8. | wszystkie profile aluminiowe połączone złączkami |  |  |
| 9. | blat z żywicy fenolowej, grubość 16 mm |  |  |
| 10. | szuflady typu skrzyniowego (boki metalowe) z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku, udźwig min. 30 kg |  |  |
| 11. | uchwyty C-kształtne wykonane z metalu |  |  |
| 12. | nóżki o wysokości min 100 mm z możliwością poziomowania w zakresie min.20 mm |  |  |
| 13. | atest higieniczny dopuszczający stosowanie w placówkach medycznych |  |  |
| IV | meble medyczne – szafka medyczna „600” |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | rodzaj: szafka medyczna 3-szufladowa |  |  |
| 3. | szerokość: 600 mm |  |  |
| 4. | głębokość: 550 mm |  |  |
| 5. | wysokość: 900 mm |  |  |
| 6. | konstrukcja mebli szkieletowa wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych przed korozją, zewnętrzna (widoczna) część profila gładka bez załamań |  |  |
| 7. | wypełnienie szkieletu mebli z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm obustronnie laminowanej melaminą |  |  |
| 8. | wszystkie profile aluminiowe połączone złączkami |  |  |
| 9. | blat z żywicy fenolowej, grubość 16 mm |  |  |
| 10. | szuflady typu skrzyniowego (boki metalowe) z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku, udźwig min. 30 kg |  |  |
| 11. | uchwyty C-kształtne wykonane z metalu |  |  |
| 12. | nóżki o wysokości min 100 mm z możliwością poziomowania w zakresie min.20 mm |  |  |
| 13. | atest higieniczny dopuszczający stosowanie w placówkach medycznych |  |  |
| V | meble medyczne – szafka wisząca „500” |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | rodzaj: szafka medyczna wisząca |  |  |
| 3. | szerokość: 500 mm |  |  |
| 4. | głębokość: 350 mm |  |  |
| 5. | wysokość: 7200 mm |  |  |
| 6. | konstrukcja mebli szkieletowa wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych przed korozją, zewnętrzna (widoczna) część profila gładka bez załamań |  |  |
| 7. | wypełnienie szkieletu mebli z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm obustronnie laminowanej melaminą |  |  |
| 8. | wszystkie profile aluminiowe połączone złączkami |  |  |
| 9. | 1 x drzwi pełne, 1 zamek |  |  |
| 10. | zawiasy z cichym domykiem |  |  |
| 11. | uchwyt C-kształtny wykonany z metalu |  |  |
| 12. | 1 półka, pełna regulacja wysokości bez konieczności użycia narzędzi, zabezpieczona przed wypadnięciem |  |  |
| 13. | atest higieniczny dopuszczający stosowanie w placówkach medycznych |  |  |
| VI | meble medyczne – szafka wisząca „600” |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | rodzaj: szafka medyczna wisząca |  |  |
| 3. | szerokość: 600 mm |  |  |
| 4. | głębokość: 350 mm |  |  |
| 5. | wysokość: 7200 mm |  |  |
| 6. | konstrukcja mebli szkieletowa wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych przed korozją, zewnętrzna (widoczna) część profila gładka bez załamań |  |  |
| 7. | wypełnienie szkieletu mebli z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm obustronnie laminowanej melaminą |  |  |
| 8. | wszystkie profile aluminiowe połączone złączkami |  |  |
| 9. | 2 x drzwi pełne, 1 zamek |  |  |
| 10. | zawiasy z cichym domykiem |  |  |
| 11. | uchwyt C-kształtny wykonany z metalu |  |  |
| 12. | 1 półka, pełna regulacja wysokości bez konieczności użycia narzędzi, zabezpieczona przed wypadnięciem |  |  |
| 13. | atest higieniczny dopuszczający stosowanie w placówkach medycznych |  |  |

......................, data ………… 2025 r.

Podpisano:

......................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik nr 2

...................................

(pieczęć podmiotu)

# OŚWIADCZENIE

# O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zadnia pn.: „Dostawa sprzętu medycznego – część 3” (oznaczenie sprawy: LLPS.04.11.2025.DS4) oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

- istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a beneficjentem, w ramach której jeden z wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy beneficjent i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.

Jednocześnie, w związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), oświadczamy, iż nie jesteśmy podmiotem umieszczonym (lub powiązanym z nim) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami. *

* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółki cywilnej) bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z Wykonawców.

......................, data ………… 2025 r.

Podpisano:

......................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik nr 3

...................................

(pieczęć podmiotu)

# FORMULARZ  CENOWY

„Dostawa sprzętu medycznego – część 3” (oznaczenie sprawy: LLPS.04.11.2025.DS4)

| Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto za sztukę (zł) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za sztukę (zł) | Cena brutto ogółem (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 + (5*6) | 8 = 3 * 7 |
| 1. | meble medyczne – biurko medyczne | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 2. | meble medyczne – szafka medyczna zlewowa | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 3. | meble medyczne – szafka medyczna „500” | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 4. | meble medyczne – szafka medyczna „600” | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 5. | meble medyczne – szafka wisząca „500 | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 6. | meble medyczne – szafka wisząca „600” | 5 | szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

SŁOWNIE ŁĄCZNIE BRUTTO :

………………………………………………………………………………………………………. zł

......................, data ………… 2025 r.

Podpisano:

......................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)